- 应用场所

- 产品尺寸

- 技术规格

| 管通径 | 20mm |
| --- | --- |
| 接头管螺纹 | G-3/4" |
| 长度 | 700mm |
| 最小弯曲半径 | 80mm |

# Text boxes

- 具有阻燃，耐腐蚀、耐水、耐老化结构牢固，工作可靠等特点

- 通信设备电线电缆保护，可配套防爆云台护罩使用

防爆软管（塑胶护套）
型号：APG-RG-FB5001S

400万网络高清红外防水一体筒形摄像机

防爆软管（塑胶护套）

防爆软管（塑胶护套）

| 型号 | APG-RG-FB5001S |
| --- | --- |